## Főösszesítő
Megbízó: |  |  |  | Dátum: 2018. feburár 19.
FŐÖSSZESÍTŐ
a
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium
ÉPÍTÉSI MUNKÁIHOZ
A költségvetéseben pontos meghatározásra (típus- vagy márkanévvel) került anyagokra minden esetben általánosan érvényes a "vagy ezzel műszaki tartalmában azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező", de ennek maradéktalan dokumentáltan történő alátámasztása Ajánlattevő feladata.
Felújítási munkák
| Tornaterem felújítása |  | 27007230 | 15534900
|  |  | 27007230 | 15534900
|  | Nettó összesen: |  | 42542130
|  | Áfa 27%: |  | 11486375.1
|  | Bruttó mindösszesen: | 54028505.1

## TAO_felújítási munkák_2017
Tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek felújítása
Munkanem megnevezése | [6 empty] | Anyag összege | Díj összege
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | [5 empty] | 274197 | 126000
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | [5 empty] | 373848 | 297171
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | [5 empty] | 571914 | 734279
36 | Vakolás és rabicolás | [5 empty] | 125632 | 442096
42 | Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | [5 empty] | 12019075 | 7336181
44 | Asztalosszerkezetek elhelyezése | [5 empty] | 1187224 | 132995
45 | Lakatos-szerkezetek elhelyezése | [5 empty] | 1069086 | 307566
47 | Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | [5 empty] | 942703 | 2332231
71 | Villanyszerelés | [5 empty] | 7251110 | 2334116
82 | Épületgépészeti szerelés | [5 empty] | 2687196 | 728151
90 | Kiegészítő tevékenységek | [5 empty] | 505245 | 764114
MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ: | [6 empty] | 27007230 | 15534900
Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | M21-011-11.4 | Bontási és építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe | 7 | db | 39171 | 0 | 274197 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,konténer szállítás nélkül | 42 | m3 | 0 | 3000 | 0 | 126000
[7 empty] | 274197 | 126000
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-11.1.1 | Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig | 1.5 | m3 | 0 | 52728 | 0 | 79092
2 | 31-021-10.1.1.1-0221110 | Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú,földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,1 finomsági modulussal | 1.5 | m3 | 17500 | 27634 | 26250 | 41451
3 | 31-032-3.2.1.1-0212501 | Aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből Csúsztatott esztrich (esztrich választórétegen) gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban LB-Knauf Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619611 | 123 | m2 | 2826 | 1436 | 347598 | 176628
[7 empty] | 373848 | 297171
Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.1.3.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 12 - 14 cm vastagságig (féltégla), falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 61 | m2 | 0 | 2036 | 0 | 124196
2 | 33-011-1.2.1.1.1.1.1-0120051 | Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100 mmM 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel | 153 | m2 | 3738 | 1435 | 571914 | 219555
3 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 15 | db | 0 | 1765 | 0 | 26475
4 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 4 | db | 0 | 2530 | 0 | 10120
5 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 250 | m | 0 | 500 | 0 | 125000
6 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 65 | m | 0 | 567 | 0 | 36855
7 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 120 | m | 0 | 1065 | 0 | 127800
8 | 33-063-21.1.1 | Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m3-ig | 15 | db | 0 | 2764 | 0 | 41460
9 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 25 | db | 0 | 333 | 0 | 8325
10 | 33-063-21.4.2 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig | 15 | db | 0 | 633 | 0 | 9495
11 | 33-063-21.4.3 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig | 6 | db | 0 | 833 | 0 | 4998
[7 empty] | 571914 | 734279
Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-1.1.1.1.1-0411036 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k | 139 | m2 | 718 | 1669 | 99802 | 231991
2 | 36-090-2.1.1 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig | 315 | m | 82 | 667 | 25830 | 210105
[7 empty] | 125632 | 442096
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagytört mozaik (NOVA) lapból | 10.6 | m2 | 0 | 1618 | 0 | 17151
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretűmozaik, kőagyag és csempe | 52 | m2 | 0 | 2647 | 0 | 137644
4 | 42-000-3.4 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből,lapokból vagy lépcsőn betétként | 469 | m2 | 0 | 1176 | 0 | 551544
5 | 42-000-6.2 | Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása,a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása,maratása, felkaparása | 469 | m2 | 65 | 1250 | 30485 | 586250
6 | 42-000-003.7 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, lambéria, fal-, mennyezetburkolat | 119 | m2 | 0 | 1875 | 0 | 223125
8 | 42-011-1.1.1.1-0216002 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó | 139 | m2 | 196 | 514 | 27244 | 71446
9 | 42-011-1.1.1.2-0314002 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia | 42 | m2 | 3330 | 662 | 139860 | 27804
10 | 42-011-002.1.1.2-0314002 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia | 26 | m2 | 4105 | 551 | 106730 | 14326
11 | 42-011-2.1.1.4.1-0311055 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN OS 50 Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő | 123 | m2 | 1919 | 588 | 236037 | 72324
12 | 42-012-1.1.3.1.1.2-0313021 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér WC, zuhanyzó helyiségekben | 67 | m2 | 4741 | 7204 | 317647 | 482668
13 | 42-012-1.1.3.1.1.2-0313022 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér Öltözőkben, előterekben | 72 | m2 | 4741 | 7204 | 341352 | 518688
14 | 42-022-1.1.3.2.1.1-0313020 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke | 102 | m2 | 8526 | 6211 | 869652 | 633522
15 | M42-022-1.1.3.2.1.1-0313020 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke R11 csúszásmentes lappal zuhanyzóban | 21 | m2 | 9832 | 6211 | 206472 | 130431
16 | 42-041-3.2.2.1-0311055 | Melegburkolatok aljzatelőkészítése Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd | 322 | m2 | 1551 | 2058 | 499422 | 662676
17 | 42-042-11.3-0312004 | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből(ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett IQ Optima vagy ezzel műszaki tartalmában azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x 25 m, 30 szín | 52 | m2 | 7589 | 1910 | 394628 | 99320
18 | 42-042-11.9-0313034 | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez(a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó | 52 | m2 | 435 | 0 | 22620 | 0
19 | M42-042-12.1-0314505 | Fa sportburkolat fektetése rugalmas bakokon, párnafával kiegyenlített aljzatra | 270 | m2 | 25048 | 8910 | 6762960 | 2405700
20 | 42-042-12.9-0313034 | Fa sportburkolat csiszolása,szegőzése, vonalazása, fedőlakkozása, felület festése | 270 | m2 | 4435 | 1560 | 1197450 | 421200
21 | 42-042-31.1.1 | Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva | 50 | m2 | 730 | 1323 | 36500 | 66150
22 | M42-043-001.3 | Ütéscsillapító falburkolat készítése tornateremben | 60 | m2 | 13710 | 3460 | 822600 | 207600
23 | 42-071-003-0156211 | Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbelihidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból,eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból,14-25 mm szélességi mérettel SALAG A071 "T" vagy ezzel műszaki tartalmában azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező burkolatváltó profil azonos szintbeli burkolatváltáshoz alumíniumból, h: 2,50 m, 13 mm, Cikkszám: A07160 | 12 | m | 618 | 551 | 7416 | 6612
[7 empty] | 12019075 | 7336181
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 12.5 | m2 | 0 | 1453 | 0 | 18163
2 | M44-001-1.3.1.1-0133172 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 2 db pántfelsővel, kilinccsel, zárral, kompletten szerelve 6,00 m kerületig beltéri HPL felületű, tele ajtólap furatos faforgács betéttel, 750x2000 mm, acél tokhoz | 2 | db | 110985 | 3264 | 221970 | 6528
3 | M44-001-1.3.1.1-0133173 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 2 db pántfelsővel, kilinccsel, zárral, kompletten szerelve, 6,00 m kerületig beltéri HPL felületű, tele ajtólap furatos faforgács betéttel, 875x2000 mm, acél tokhoz | 4 | db | 120124 | 3264 | 480496 | 13056
5 | M44-030-2.1-0122172 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten,lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal Trespa lapokból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal | 2 | db | 129421 | 11127 | 258842 | 22254
6 | M44-030-11.4-0122155 | Válaszfal rendszer moduláris elemei, zuhany elválasztófal, 80-100 cm szélességben,15 cm-es lábakkal Trespa zuhany elválasztófal 90 cm szélességig | 2 | db | 111246 | 6062 | 222492 | 12124
7 | 44-090-2.8 | Javítások, pótlások Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javításafaanyag- és/vagy vasalatpótlással, | 2 | db | 1712 | 30435 | 3424 | 60870
[7 empty] | 1187224 | 132995
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
| 45-000-2.3 | Bontások Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács | 5 | db | 0 | 5419 | 0 | 27095
1 | M45-001-1.1.4.1-0134022 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig falazós befoglalótok, névleges méret:750 x 2000 mm, 130 mm falvastagság | 2 | db | 33165 | 4335 | 66330 | 8670
2 | M45-001-1.1.4.1-0134026 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig falazós befoglalótok, névleges méret:875 x 2000 mm, 130 mm falvastagsághoz | 4 | db | 33295 | 4335 | 133180 | 17340
3 | M45-004-4.1-0990115 | Tornatermi ablakokra új egyedi ablakrács készítése alumínium leemelhető keretttel haidekker háló mezőkitöltéssel | 5 | db | 110985 | 32643 | 554925 | 163215
4 | 45-002-002.1-0000001 | Hőhidas aluminium szerkezetű tolóablak beépítése, 260 x 100 mm méretben | 1 | db | 314651 | 91246 | 314651 | 91246
[7 empty] | 1069086 | 307566
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz | 914 | m2 | 810 | 1601 | 740340 | 1463314
2 | 47-011-15.1.1.1-0150241 | Belsőfestések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér | 914 | m2 | 133 | 734 | 121562 | 670876
3 | 47-011-005.2.1.1-0141882 | Olajfestések, lenolaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel, ásványi alapfelületen, régi jól tapadó festékrétegen,egy rétegben, tagolatlan sima felületen Biopin falfesték légzésaktív, fehér, Nr. 15002 | 138 | m2 | 252 | 367 | 34776 | 50646
4 | 47-021-21.3.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100,EAN: 5995061117031 | 26 | m2 | 155 | 1007 | 4030 | 26182
5 | 47-021-31.3.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100,EAN: 5995061119042 | 26 | m2 | 228 | 1007 | 5928 | 26182
6 | 47-031-1.1.1.2-0130701 | Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100,EAN: 5995061117031 | 8 | m2 | 214 | 635 | 1712 | 5080
7 | 47-031-1.3.1.2-0130701 | Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100,EAN: 5995061117031 | 8 | m2 | 214 | 635 | 1712 | 5080
8 | K-tétel | Tornatermi lámpavédő rácsok tisztítása, átvonómázolása fehér színben | 1 | klt | 32643 | 84871 | 32643 | 84871
[7 empty] | 942703 | 2332231
Villanyszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 271 | m | 0 | 367 | 0 | 99457
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 1085 | m | 0 | 100 | 0 | 108500
3 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 15 | m | 0 | 500 | 0 | 7500
4 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 23 | db | 0 | 500 | 0 | 11500
5 | 71-000-1.12 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése | 3 | db | 0 | 1332 | 0 | 3996
6 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 66 | db | 0 | 833 | 0 | 54978
7 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 1 | db | 0 | 1665 | 0 | 1665
8 | 71-000-3.2 | Berendezési tárgyak leszerelése, motorok kikötése | 4 | db | 0 | 333 | 0 | 1332
9 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 | 310 | m | 108 | 367 | 33480 | 113770
10 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 120 | m | 120 | 367 | 14400 | 44040
11 | 71-001-11.1.1-0121001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ | 45 | db | 31 | 700 | 1395 | 31500
12 | 71-001-11.1.2-0123002 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-31 | 22 | db | 559 | 700 | 12298 | 15400
13 | 71-001-11.1.2-0123003 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 1096-31 | 4 | db | 1455 | 700 | 5820 | 2800
14 | 71-002-1.1-0198005 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05V-U 300/500V 1x1 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 280 | m | 78 | 67 | 21840 | 18760
15 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 1020 | m | 87 | 67 | 88740 | 68340
16 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 460 | m | 114 | 67 | 52440 | 30820
17 | 71-002-1.2-0210004 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x4 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 450 | m | 255 | 133 | 114750 | 59850
18 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 25 | m | 279 | 133 | 6975 | 3325
19 | 71-002-2.1-0211041 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 320 | m | 323 | 400 | 103360 | 128000
20 | 71-002-16.1-0224439 | Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 erű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,22 mm2-ig PannonCom-Kábel riasztókábel, 6x0,22 Csz: RIA6 | 185 | m | 86 | 400 | 15910 | 74000
21 | 71-002-21.1-0217133 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) | 30 | m | 808 | 500 | 24240 | 15000
22 | 71-002-21.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 320 | m | 1443 | 567 | 461760 | 181440
23 | 71-002-42.1.3 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia és rézszövés árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) | 260 | m | 0 | 167 | 0 | 43420
24 | 71-002-71.1.3 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 165 | db | 98 | 900 | 16170 | 148500
25 | 71-004-6.3 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék | 616 | db | 0 | 167 | 0 | 102872
26 | 71-005-1.1.1.2-0562352 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók | 4 | db | 1943 | 1065 | 7772 | 4260
27 | 71-005-1.1.1.3-0562303 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A hárompólusú kapcsolók 7 | 7 | db | 3528 | 1065 | 24696 | 7455
28 | 71-005-1.11.1.1.1-0230109 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) | 12 | db | 1159 | 1065 | 13908 | 12780
29 | 71-005-1.11.1.1.2-0230018 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) | 6 | db | 1554 | 1065 | 9324 | 6390
30 | 71-005-1.11.1.2.1 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földeletlen, egyes csatlakozóaljzat (2P) | 2 | db | 1240 | 1065 | 2480 | 2130
31 | 71-005-1.31.1-0230113 | Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773838 | 2 | db | 2570 | 1065 | 5140 | 2130
32 | 71-005-1.31.2-0533641 | Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC LEGRAND Galea 2xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus, LCS2 R: 775762 | 3 | db | 6317 | 1065 | 18951 | 3195
33 | 71-005-1.42-0231409 | Komplett világítási szerelvények; Falonkívüli egyéb szerelvények elhelyezése falonkívüli kulcsos kapcsoló 3 állású, komplett. | 1 | db | 23337 | 1065 | 23337 | 1065
34 | 71-005-1.47-0318801 | Komplett világítási szerelvények; Moduláris csatlakozóaljzat elhelyezése elosztószekrénybe, sínre pattintható kivitelben, 10/16A, 250V, 2 pólusú LEGRAND Lexic moduláris 2P+F csatlakozóaljzat 10/16A, 2,5 modul R: 004285 | 1 | db | 4169 | 1065 | 4169 | 1065
35 | 71-006-5.1.1.1-0314342 | Mágneskapcsolók, kontaktorok; Mágneskapcsolók elhelyezése, hőrelé nélkül, TS 35 sínre pattintható kivitelben, 72A üzemi áramig GANZ KK DL-K11-01 mágneskapcsoló 23A, 3 fő- és 1 nyitó segédérintkezővel | 1 | db | 14338 | 4695 | 14338 | 4695
36 | 71-007-11.2.1.4-0318175 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 4 pólusú LEGRAND Tokozott bütykös kapcsoló 4P 25A PR21 1-0-2 R: 027738 | 3 | db | 17106 | 3164 | 51318 | 9492
37 | 71-008-9.1.2-0299502 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú és 1+N pólusú VI-KO KISMEGSZAKÍTÓ, B típusú 1P+N 3kA 10A MCB, Csz: 3VTB-2B10N | 18 | db | 1483 | 2597 | 26694 | 46746
38 | 71-008-9.1.3-0299547 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú VI-KO KISMEGSZAKÍTÓ, B típusú 3P 3kA 25A MCB, Csz: 3VTB-3B25 | 3 | db | 2216 | 3097 | 6648 | 9291
39 | 71-008-11.1.1.1-0120561 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú GANZ KK GFI 025.2.030 25 A, 30 mA, áram-védőkapcsoló | 12 | db | 14312 | 3297 | 171744 | 39564
40 | 71-008-11.1.1.2-0120582 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú GANZ KK GFI 025.4.100 25 A, 100 mA, áram-védőkapcsoló | 1 | db | 17137 | 4328 | 17137 | 4328
41 | 71-009-1.2.4-0624066 | Áramköri kiselosztók, bővítése a meglévő átalakításával. A jelenlegi használható kismegszakítók felhasználásával. | 1 | klt | 81685 | 123846 | 81685 | 123846
42 | 71-010-1.1.2.1.2-0142815 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,FLAT-P mennyezeti tükrös T8 vagy T5 fénycsöves lámpatest | 12 | db | 28050 | 4895 | 336600 | 58740
43 | 71-010-16.2.1 | Falilámpák elhelyezése beltérre, vízmentes kerek fali vagy mennyezeti lámpa 21W GR10q IP54 | 11 | db | 8161 | 3497 | 89771 | 38467
44 | 71-010-16.5.1 | Falilámpák elhelyezése beltérre, fénycsöves kivitelben, LED Por és páramentes 1x23W IP65 LED fénycsőre előkészített (régi 1x58w méretű) armatúra lámpatest IP65 150 cm Dust | 12 | db | 7377 | 3497 | 88524 | 41964
45 | 71-010-20.2 | ABR 280 T-EVG, 2x80W T5 fénycsöves, mennyezeti, fehértükrös, labdavédett lámpatest, elektronikus előtéttel-védőrácsok visszaszereléssel. | 66 | db | 71781 | 3529 | 4737546 | 232914
46 | 71-012-2.5-0241003 | Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszárító vagy hajszárító MEDICLINICS SANIFLOW nyomógombos kézszárító, fehér öntöttvas burkolattal. | 2 | db | 142974 | 1832 | 285948 | 3664
47 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 3 | db | 457 | 599 | 1371 | 1797
48 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 25 | db | 650 | 1398 | 16250 | 34950
49 | 71-013-9 | Erősáramú és villamos berendezések első felülvizsgálata és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 127188 | 0 | 127188
50 | 72-001-51.7-0223051 | Iskolarádió, hangszórók szerelése. (1db meglévő, 1db. Új.Torna tanári, torna tanár, szobákba.) | 2 | db | 7416 | 3729 | 14832 | 7458
51 | 72-011-1.1.5.2.1.2-0220132 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, digitális mozgásérzékelő, beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével duál érzékelős passzív infra, 9m, 101°, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás, UV, látható fény és elektromágneses szűrés 6db+1db Zónabővítő,segégzáppalés akkumulátorral, rendszerbe illesztve. | 1 | klt | 114309 | 73674 | 114309 | 73674
52 | 72-011-1500 | NETGEAR ProSAFE® Gigabit Plus Switches Gigabit Ports 8, beépítése, táppal, programozás, rendszerbe illesztéssel. | 1 | klt | 17079 | 45125 | 17079 | 45125
53 | 83-006-2.1.1.1-0150032 | Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, műanyagházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG csőventilátor, műanyagházas, (230V), RS 100L, Csz.: F00-10060 | 3 | db | 31987 | 6326 | 95961 | 18978
[7 empty] | 7251110 | 2334116
Épületgépészeti szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 65 | m | 0 | 833 | 0 | 54145
2 | 81-000-1.5.1 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között | 20 | m | 0 | 700 | 0 | 14000
3 | 81-000-1.5.2 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 65 - 100 között | 28 | m | 0 | 966 | 0 | 27048
4 | 81-000-1.6 | Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után | 5 | db | 0 | 866 | 0 | 4330
5 | 81-002-3.2.1.2.2-0130970 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x500 mm, KAEM040/0.5M | 10 | m | 849 | 1532 | 8490 | 15320
6 | 81-002-3.2.1.2.3-0130971 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M | 12 | m | 979 | 1699 | 11748 | 20388
7 | 81-002-3.2.1.2.4-0130984 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x1000 mm, KAEM063/1M | 6 | m | 1281 | 1931 | 7686 | 11586
8 | 81-002-3.2.1.2.5 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 80 | 4 | m | 0 | 2197 | 0 | 8788
9 | 81-002-3.2.1.2.6-0130986 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M | 34 | m | 2017 | 2764 | 68578 | 93976
10 | 81-012-1.1.3-0220204 | Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 20-25 Horganyzott acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 3/4" | 1 | db | 1071 | 5327 | 1071 | 5327
11 | 81-012-1.1.4-0210206 | Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32-40 Fekete acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1 1/4" | 2 | db | 3297 | 8025 | 6594 | 16050
12 | 81-000-1.6.1 | Csővezetékek, csatlakozási pontok feltárása falakban födémben, munkák megkezdése előtt | 1 | klt | 0 | 39954 | 0 | 39954
13 | 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 WAVIN K1 Future cső tekercsben, | 42 | m | 3740 | 466 | 157080 | 19572
20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20
14 | 81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329503 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 WAVIN K1 Future cső tekercsben, | 16 | m | 6881 | 533 | 110096 | 8528
25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25
15 | 81-001-1.3.3.1.1.1.4-0329504 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 WAVIN Tigris K1 ötrétegű cső | 50 | m | 10955 | 567 | 547750 | 28350
tekercsben, 32x3,00 mm / 50 m, FFC32
16 | 81-001-1.3.3.1.1.1.5-0329515 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 32 WAVIN Tigris K1 ötrétegű cső | 10 | m | 11377 | 700 | 113770 | 7000
szálban, 40x4,00 mm / 5 m, FFCS40
17 | 81-002-3.2.1.2.6-0130975 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, légbeszívó szelep elhelyezéssel DN 100 Légbeszívó szelep DN110 kettősfalú légszigeteléssel, ENI12380-1 szerint, levehető rovarfogó ráccsal, gumimembránnal | 2 | m | 2084 | 2764 | 4168 | 5528
18 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. | 10 | db | 0 | 1166 | 0 | 11660
19 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 1 | db | 0 | 2530 | 0 | 2530
20 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 2 | db | 0 | 5927 | 0 | 11854
21 | 82-000-3.5 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal | 2 | db | 0 | 4895 | 0 | 9790
22 | 82-000-3.6 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal | 2 | db | 0 | 2897 | 0 | 5794
23 | 82-000-3.9.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák | 1 | db | 0 | 2930 | 0 | 2930
24 | 82-001-7.3.2-0121039 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap vakolat alatti szereléshez, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, -10°C-110°C, víz | 1 | db | 3463 | 1931 | 3463 | 1931
0°C-110°C, bb. 3/4", Csz: 1220202
25 | 82-001-7.5.2-0121061 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, belső | 2 | db | 7973 | 2897 | 15946 | 5794
menet x fix külső menet 5/4", Csz: 1216004
26 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 1 | db | 14232 | 1665 | 14232 | 1665
27 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér | 6 | db | 13457 | 5327 | 80742 | 31962
28 | 82-009-7.2-0114091 | Mosogató, mosdó vagy falikút tartozékok felszerelése, szifontakaró ALFÖLDI/BÁZIS szifontakaró mosdókhoz, fehér, Kód: 4902 00 01 | 6 | db | 10563 | 1499 | 63378 | 8994
29 | 82-009-11.1.2.1-0110201 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér | 3 | db | 16893 | 5460 | 50679 | 16380
30 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 3 | db | 9832 | 900 | 29496 | 2700
31 | 82-009-12.2.2-0135123 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér | 3 | db | 8231 | 567 | 24693 | 1701
32 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 15 | db | 977 | 1798 | 14655 | 26970
33 | 82-009-17.1-0325007 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, légtelenítő-légbeszívó szelep 1/2" | 2 | db | 2237 | 1798 | 4474 | 3596
34 | 82-009-18.2-0318815 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel, 1/2", dizájn kivitel, kód: 162-0035-17 | 2 | db | 7227 | 1765 | 14454 | 3530
35 | 82-009-19.3.2-0318777 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni véd.-mel, kr. leeresztősz. nélkül, kód: | 6 | db | 13057 | 5394 | 78342 | 32364
150-0057-00
36 | 82-009-21.1-0135288 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL90Pr-3020, Alacsony padlólefolyó vízszintes DN40/50 csatlakozóval, nemesacél keretes, becsempézhető lefolyólappal 132x132mm/ 112x112mm, szigetelő karimával, Primus | 1 | db | 35411 | 3230 | 35411 | 3230
száraz bűzzárral, 10-80mm-ig vágással rövidíthető magasítóval, tartozékokkal. Min. beépítési magasság: 89mm
37 | 82-009-31.1.1-0135003 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 HL100G/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", gömbcsuklóval | 1 | db | 3973 | 1931 | 3973 | 1931
38 | 82-009-31.2-0130629 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Kód: 165-0027-05 | 6 | db | 3074 | 2631 | 18444 | 15786
39 | 82-009-31.2-0130630 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM nyomógombos leeresztő szelep, szifon csatlakozó: 5/4", kód: 168-0005-00 | 6 | db | 5336 | 2631 | 32016 | 15786
40 | 82-012-61.1.1 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, öntöttvas radiátor, 10 tagig | 5 | db | 0 | 2197 | 0 | 10985
41 | 82-012-61.1.3 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, öntöttvas radiátor, 20 tag felett | 5 | db | 0 | 6526 | 0 | 32630
42 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 3 | db | 6508 | 1832 | 19524 | 5496
43 | 82-016-1.2.3-0391463 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül AKV60 - Élfénycsiszolt tükör, 400x600mm, biztonsági fóliázott, rögzítőfülekkel keret nélküli, Méretek: 600x400 mm, B&K | 6 | db | 9179 | 2897 | 55074 | 17382
44 | 82-016-2.1-0380083 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben SCA Hygiene Products TORK folyékony és spray szappan adagoló, Elevation dizájn, ABS műanyag, 29,1x11,2x11,4 cm, fekete, Cikkszám: 560008 | 6 | db | 6757 | 732 | 40542 | 4392
45 | 82-016-3.1-0221030 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Toalettpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, két normál tekercshez, Rendelési szám: B&K BKH0030511 - Losdi WC papír tartó nagy tekercshez, zárható, műanyag, fehér | 3 | db | 11882 | 732 | 35646 | 2196
46 | 82-016-9.1-0320907 | Padló- vagy csőrózsa elhelyezése fa, műanyag vagy lemez, DN 10-DN 50 PVC csőrózsa 2" | 1 | db | 124 | 266 | 124 | 266
47 | 82-016-9.2 | Padló- vagy csőrózsa elhelyezése sarokszelepekhez DN 15 | 5 | db | 555 | 1233 | 2775 | 6165
48 | 82-009-13.1-0121064 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag Dömötör ECHO-M falon kívüli tartály, felső pozíció, 0,5-10,0 l öblítési mennyiséggel, öblítő csővel | 3 | db | 14549 | 1465 | 43647 | 4395
49 | 82-009-19.2.3 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, falba süllyesztett zuhanycsaptelep (elektronikus, termosztátos vagy termosztát nélküli) falhoronyban összekötve, komplett Bugnates Century zuhany látható rész, süllyesztett test + 3 állású | 4 | db | 56930 | 7573 | 227720 | 30292
fejzuhany kifolyó szárral, króm színebn 19115
50 | 82-009-22.8.1-0135051 | Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések, zuhanyfolyóka, épített zuhanyfolyóka alaptest (blokk), zuhanylap elhelyezése és bekötése, alaptest (blokk) folyókarács nélkül HL50FU.0/70, Sík kivitelű, ultraalacsony (68mm), zuhanyfolyóka nemesacélból, DN50 | 4 | db | 177018 | 3796 | 708072 | 15184
vízszintes kimenetű lefolyóval, díszléc nélkül. Részei a nemesacél folyóka-árok homokkal bevont szigetelő karimával kenhető szigeteléshez, PP lefolyó DN50 kimenettel és kiemelhető bűzzárral, 4db állítható, zajszigetelt szerelőláb, védőfedél.
Terhelhetőségi osztály K3 (300kg). Beépítési hossz 700mm. Díszléc: Standard,
51 | 19-081-11.1.2 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat | 1 | db | 32643 | 0 | 32643 | 0
[7 empty] | 2687196 | 728151
Kiegészítő tevékenységek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-008-1-0110202 | Burkolatok és tartozékok festés utáni tisztítása Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával | 2 | 100 m2 | 11562 | 879 | 23124 | 1758
2 | 90-008-2 | Burkolatok és tartozékok festés utáni tisztítása Festés után burkolatok takarásának felszedése | 2 | 100 m2 | 0 | 531 | 0 | 1062
3 | K-tétel | Munkák befezését követő piperetakarítás | 1 | klt | 3264 | 97928 | 3264 | 97928
4 | K-tétel | Bordásfalak bontása, visszaszerelése | 45 | db | 0 | 11098 | 0 | 499410
5 | 92-002-001.5.1-0155355 | Sporteszközök, berendezések telepítése Sportok, kosárpalánk kialakítása kész elemekből, falra szerelhető KUPAS Kosár palánk, gyűrűvel kompletten szerelve | 2 | db | 72963 | 14754 | 145926 | 29508
6 | K-tétel | Sportpálya vonalazása (szabvány méretű röplabdapálya, kosárlabda pálya felfestés) | 1 | klt | 32643 | 104456 | 32643 | 104456
7 | K-tétel | Labdafogó háló telepítése, 5 x 5 cm lyukmérettel, feszítőkkel kompletten telepítve | 92 | m2 | 3264 | 326 | 300288 | 29992
[7 empty] | 505245 | 764114